## 1 Allgemeines
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Kirchengemeinde: |  | Begehung am:
Gebäude: |  | Durchgeführt von:
Baujahr / Fläche: |  | Besonderheit: | ☐ Denkmalschutz
1. Allgemeines, Nutzerverhalten & Organisation
| Prüfpunkt | Soll-Zustand & Hebel | Notizen / Befund
☐ | Dauergekippte Fenster | Stoßlüftung anweisen; Thermostatventile beim Lüften zudrehen.
☐ | Ungenutzte Räume | Heizung in ungenutzten Räumen drosseln (Absenktemperaturen).
☐ | Außentüren / Windfang | Türschließer prüfen; Zugluft minimieren.
☐ | Raumbelegungsplanung | Veranstaltungen bündeln, um Gebäudeheizzyklen zu minimieren.
☐ | Dämmung | Dämmung von z.B. Geschossdecken
Ergänzende Notizen & Befunde zu Bereich 1:

## 2 Heizung
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
2. Heizungsanlage, Motoren & Pumpen
| Prüfpunkt | Soll-Zustand & Hebel | Notizen / Befund
☐ | Heizungspumpen | Tausch alter Standardpumpen gegen Hocheffizienzpumpen.
☐ | Gebläsemotoren / Lüftung | Kirchengebläse/Lüfter: Sind die Motoren energieeffizient?
☐ | Rohrleitungsdämmung | Lückenlose Dämmung im Keller (GEG-Standard).
☐ | Armaturendämmung | Dämmung von Ventilen, Flanschen und Pumpenköpfen.
☐ | Heizungsregelung | Schaltzeiten / Nachtabsenkung an Nutzung anpassen.
☐ | Kessel-Sommerbetrieb | Sommerbetrieb active / Kessel im Sommer komplett aus?
☐ | Dokumentation | Wartungsberichte / Protokolle vorhanden?
☐ | Anpassung Heizkurve | Heizkurven können detailliert an die Gegebenheit durch ein Fachbetrieb anepasst werden
☐ | Heißwasserzirkulation | Zirkulationspumpe über Schaltzeituhr an die Notwendigkeit anpassen.
Ergänzende Notizen & Befunde zu Bereich 2:

## 3 Heizkörper
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
3. Heizkörper
| Prüfpunkt | Soll-Zustand & Hebel | Notizen / Befund
☐ | Thermostatventile | Genutzte Räume: max. Stufe 3 (~20°C); Flure: Stufe 1-2.
☐ | Verdeckungen | Heizkörper frei halten (keine Verkleidungen/Vorhänge).
☐ | Zusatzheizgeräte | Verzicht auf elektrische Radiatoren/Heizlüfter.
☐ | Hydraulischer Abgleich | Gleichmäßige Erwärmung / keine Fließgeräusche.
☐ | Nischen | Reflexionsplatten in Außenwandnischen prüfen.
☐ | Entlüftung Heizungskörper | halbjährliche Entlüftung der Heizkörper bzw. nach Bedarf
Ergänzende Notizen & Befunde zu Bereich 3:

## 4 Elektrik
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
4. Elektrik & Beleuchtung
| Prüfpunkt | Soll-Zustand & Hebel | Notizen / Befund
☐ | LED-Umrüstung | Glüh-/Halogenlampen (Kronleuchter etc.) ersetzen.
☐ | Leuchtstoffröhren | T8-Röhren mit KVG gegen LED tauschen.
☐ | Sensorik | Präsenzmelder für Flure, WCs, Nebenräume.
☐ | Standby | Geräte vom Strom trennen (schaltbare Leisten).
☐ | Kühl- und Gefriergeräte abtauen | Kühlgeräte sollten regelmäßig abgetaut werden.
☐ | Temperatur Kühlgeräte | Anpassen der Kühltemperatur an die Niotwendigkeit (ggf. 6°C)
Ergänzende Notizen & Befunde zu Bereich 4:

## 5 Wasser
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
5. Wasser & Warmwasser
| Prüfpunkt | Soll-Zustand & Hebel | Notizen / Befund
☐ | Leckagen | Tropfende Armaturen / rinnende WCs instand setzen.
☐ | Spartasten | Start-Stopp oder 2-Mengen-Spülung (nachrüsten).
☐ | Zentrale Warmwasser | Temp. auf max. 60°C / Zirkulation optimieren.
☐ | Untertischgeräte | Zeitschaltuhren für Boiler.
Ergänzende Notizen & Befunde zu Bereich 5:

## Notizen & Skizzen 1
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Eigene Notizen & Skizzen (1/5)

## Notizen & Skizzen 2
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Eigene Notizen & Skizzen (2/5)

## Notizen & Skizzen 3
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Eigene Notizen & Skizzen (3/5)

## Notizen & Skizzen 4
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Eigene Notizen & Skizzen (4/5)

## Notizen & Skizzen 5
Energiebegehungsprotokoll
Effizienzanalyse in der Kirchengemeinde
Eigene Notizen & Skizzen (5/5)